Anexa nr.23
LISTA DE CANTITĂȚI / SPECIFICAȚIA DE PREȚ
Achiziția se realizează în cadrul proiectului „COMUNITĂȚI REZILIENTE PRIN ABILITAREA FEMEILOR – FAZA II”, finanțat din surse externe de către.
Lucrările, bunurile și serviciile achiziționate în cadrul proiectului beneficiază de scutire de TVA cu drept de deducere, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare.
	Nr.
	Denumirea
	U.M.
	Cant.
	Preț unitar fără TVA, lei
	Suma fără TVA, lei

	A. Echipamente și materiale

	1
	Modul fotovoltaic monocristalin ≥ 620 Wp
	buc.
	14
	
	

	2
	Invertor hibrid trifazat 8 kW
	buc.
	1
	
	

	3
	Acumulator LiFePO4, capacitate utilă ≥ 7 kWh, cu accesorii de conectare
	set
	1
	
	

	4
	Structură de montaj pentru 14 module
	set
	1
	
	

	5
	Cablu solar H1Z2Z2-K 1×6 mm²
	m
	100
	
	

	6
	Conectori MC4 (set pentru un șir)
	set
	1
	
	

	7
	Tablou PD_DC complet echipat
	buc.
	1
	
	

	8
	Cablu VVGng-LS 5×6 mm²
	m
	40
	
	

	9
	Tablou general de distribuție (TGD) complet echipat
	buc.
	1
	
	

	10
	Contor electronic trifazat bidirecțional 5(100) A cu modem și posibilitatea stocării datelor pentru 45 zile
	buc.
	1
	
	

	11
	Cablu АВВГнг 5×16 mm²
	m
	1
	
	

	12
	Conductor Cu 1×6 mm² galben-verde (PE)
	m
	30
	
	

	13
	Materiale auxiliare (tuburi, jgheaburi, cleme, treceri etanșe, etichete)
	set
	1
	
	

	B. Lucrări și servicii

	14
	Examinarea amplasamentului și elaborarea proiectului de execuție, coordonarea cu OSD
	serv.
	1
	
	

	15
	Montarea structurii și a modulelor fotovoltaice
	lucr.
	1
	
	

	16
	Montarea circuitelor DC, a tabloului PD_DC, a invertorului și a acumulatorului
	lucr.
	1
	
	

	17
	Montarea circuitelor AC, a TGD și reconstrucția PEv CE-14484
	lucr.
	1
	
	

	18
	Legarea la pământ și protecția contra supratensiunilor
	lucr.
	1
	
	

	
	TOTAL fără TVA
	
	
	
	


Notă: cantitățile vor fi precizate în proiectul de execuție; diferențele de cantități rezultate din soluțiile tehnice ale ofertantului sunt incluse în prețul ofertei.
Ofertant: ______________________   Semnătura: ______________   L.Ș.   Data: ___________
